## Sheet1
LMP Bus Model Update - December 20, 2017
Buses Added
Pnode ID | Tx Zone | Substation | Voltage | Equipment
1666116609 | AE | CEDAR | 69 KV | RT72W FC
1666099274 | AE | MICKLETO | 69 KV | T2 LOAD
1666099273 | AE | MICKLETO | 69 KV | T5 LOAD
1666099332 | AE | SEAISLE | 69 KV | T2 LOAD
1666099348 | AE | SHIPBOTT | 69 KV | T3
1666099368 | AE | TANSBORO | 69 KV | JM LOAD
1666099369 | AE | TANSBORO | 69 KV | T1 LOAD
1666099366 | AE | TANSBORO | 69 KV | T2 LOAD
1666102942 | AEP | ALBIONIM | 69 KV | WOLFLAKE
1666103463 | AEP | ALBIONRE | 69 KV | REMC
1666102954 | AEP | ALMENA | 69 KV | T1
1666102955 | AEP | ALMENA | 69 KV | T3
1666104477 | AEP | ANTWERP | 69 KV | T1
1666104437 | AEP | AUGLAIZE | 69 KV | T1
1666104438 | AEP | AUGLAIZE | 69 KV | T2
1666103466 | AEP | AVILLATP | 69 KV | AVILLA
1666103440 | AEP | BOHNALUM | 69 KV | T1
1666103450 | AEP | BOOTJACK | 138 KV | T1
1666103449 | AEP | BOOTJACK | 138 KV | T2
1666103461 | AEP | BRIMFIEL | 69 KV | T1
1666103457 | AEP | BUTLR | 69 KV | HAMILTON
1666103456 | AEP | BUTLR | 69 KV | T1
1666104453 | AEP | CAIRO | 69 KV | T1
1666104494 | AEP | CAVETTSW | 69 KV | CONVOY
1666103460 | AEP | CLIPPR | 69 KV | T1
1666104439 | AEP | COLUMBGR | 69 KV | T1
1666104440 | AEP | COLUMBGR | 69 KV | T2
1666104458 | AEP | CONTINEN | 69 KV | FTBROWN
1666104459 | AEP | CONTINEN | 69 KV | T1
1666104470 | AEP | CRAWFISC | 69 KV | T1
1666104492 | AEP | CRIDERSV | 69 KV | T1
1666104480 | AEP | DELPHOS | 69 KV | T1
1666104479 | AEP | DELPHOS | 69 KV | T2
1666104469 | AEP | DESHLERT | 69 KV | DESHLER
1666103436 | AEP | DIEBOLDR | 69 KV | PERRY
1666103437 | AEP | DIEBOLDR | 69 KV | T1
1666104496 | AEP | EDELPHOS | 69 KV | T1
1666103458 | AEP | EDLOWE | 138 KV | T1
1666103459 | AEP | EDLOWE | 138 KV | T2
1666104483 | AEP | ELIDARD | 69 KV | ELIDA
1666104463 | AEP | EOTTAWA | 69 KV | PHILIPS
1666104464 | AEP | EOTTAWA | 69 KV | T1
1666104497 | AEP | EOTTOVIL | 69 KV | OTTOVILL
1666103445 | AEP | FOGWELL | 138 KV | GM1
1666103447 | AEP | FOGWELL | 138 KV | GM2
1666103448 | AEP | FOGWELL | 138 KV | GM3
1666104474 | AEP | FTJNINGS | 69 KV | JENNINGS
1666103451 | AEP | HARLN | 69 KV | T1
1666103453 | AEP | HARLN | 69 KV | T2
1666103452 | AEP | HARLN | 69 KV | WOODBURN
1666104502 | AEP | HAUSSCR | 69 KV | MIDWEST
1666103441 | AEP | HOSPITAL | 69 KV | WOLVERIN
1666104498 | AEP | IRONMAN | 69 KV | JACKSON
1666117387 | AEP | JOPPAPJM | 20 KV | UN04
1666117386 | AEP | JOPPAPJM | 20 KV | UN06 DYN
1666104461 | AEP | KALIDA | 69 KV | T1
1666104462 | AEP | KALIDA | 69 KV | T2
1666104460 | AEP | KALIDA | 69 KV | T3
1666103144 | AEP | KENDALLV | 69 KV | NKENDAL
1666103141 | AEP | KENDALLV | 69 KV | T2
1666103438 | AEP | KUCHAR | 138 KV | LIQUID
1666104486 | AEP | LATTY | 69 KV | T1
1666104478 | AEP | LATTYJCT | 69 KV | LATTY
1666104465 | AEP | LEIPSIC | 69 KV | T1
1666104466 | AEP | LEIPSIC | 69 KV | T2
1666104472 | AEP | LEMASTER | 138 KV | T1
1666104457 | AEP | MARKCENT | 69 KV | COOP
1666103442 | AEP | MARQUETT | 138 KV | T1
1666103443 | AEP | MARQUETT | 138 KV | T2
1666103439 | AEP | METCALFT | 69 KV | BIGRUN
1666104489 | AEP | MINK | 138 KV | T3
1666104452 | AEP | NANTWERP | 69 KV | EANWERP
1666104475 | AEP | NBLUFFTO | 69 KV | T1
1666104442 | AEP | NCECIL | 69 KV | CECIL
1666104441 | AEP | NCOLUMBG | 69 KV | COLUMBUS
1666103218 | AEP | NEWCARLI | 138 KV | T3
1666103985 | AEP | NEWCOMER | 138 KV | T3
1666104448 | AEP | NHICKSVI | 69 KV | COOP
1666104445 | AEP | NHICKSVI | 69 KV | T1
1666104449 | AEP | NHICKSVI | 69 KV | T2
1666104444 | AEP | NKALIDA | 69 KV | KALIDA
1666104467 | AEP | NLEIPSSW | 69 KV | NLEIPSIC
1666104481 | AEP | NMIDDLEP | 69 KV | T1
1666103464 | AEP | NOBLE | 69 KV | T1
1666104488 | AEP | NSPENCER | 69 KV | T1
1666104495 | AEP | NVANWERT | 69 KV | VAN
1666117208 | AEP | OPOSSUMC | 138 KV | SC1
1666117209 | AEP | OPOSSUMC | 138 KV | SC2
1666104471 | AEP | OTTAWA | 69 KV | T1
1666104484 | AEP | OTTOVILL | 69 KV | T1
1666104485 | AEP | OTTOVILL | 69 KV | T2
1666104476 | AEP | PANDORA | 69 KV | T1
1666104451 | AEP | PAULDING | 69 KV | T1
1666104504 | AEP | PAYNE | 69 KV | T1
1666103462 | AEP | PHILIPS | 69 KV | PHIL
1666104499 | AEP | PPANTWER | 69 KV | T1
1666103444 | AEP | PROSSER | 69 KV | MILLEN
1666102636 | AEP | REEDYCRE | 69 KV | T2
1666104063 | AEP | RIO | 138 KV | T2
1666104473 | AEP | ROUSE | 138 KV | WASHNGTN
1666104443 | AEP | SCECIL | 69 KV | PORTLAND
1666104487 | AEP | SDELPHOS | 69 KV | T1
1666104456 | AEP | SHRWOOD | 69 KV | T1
1666104482 | AEP | SKOSSUTH | 69 KV | KOSSUTH
1666104450 | AEP | SRICESW | 69 KV | CONT
1666103435 | AEP | STJOETAP | 69 KV | T1
1666104493 | AEP | SUNDAY | 138 KV | TRIMBLE
1666104506 | AEP | SVANWERT | 69 KV | T1
1666104505 | AEP | SVANWERT | 69 KV | T2
1666104491 | AEP | VANWERT | 69 KV | T1
1666104490 | AEP | VANWERT | 69 KV | T2
1666103455 | AEP | VULCRAFT | 69 KV | T1
1666104500 | AEP | WAPAKONE | 69 KV | CITYWAPA
1666104503 | AEP | WHICKSVI | 69 KV | T1
1666104454 | AEP | WOTTAWA | 69 KV | MILLER
1666104501 | AEP | WVANWERT | 69 KV | T1
1666116777 | APS | BOONSBOR | 35 KV | FUNKTNSP
1666116783 | APS | DALESUMM | 230 KV | STATECBT
1666117129 | COMED | 980 WALN | 34.5 KV | WALNTRWF
1666107401 | DEOK | 08DIXIE | 69 KV | TB4
1666107547 | DEOK | AUGTINE | 138 KV | BK3
1666107896 | DEOK | PROVIDNT | 138 KV | BK1
1666107803 | DEOK | REMINGT | 138 KV | BK2
1666107834 | DEOK | SWARD | 138 KV | BK3
1666105591 | DOM | CLOVERHL | 36.5 KV | TX3
1666104976 | DOM | FTPICKET | 115 KV | DP1LD
1666117668 | DOM | HAMLTDOM | 13.8 KV | G1 NCEMC
1666117669 | DOM | HAMLTDOM | 13.8 KV | G4 NCEMC
1666117667 | DOM | HAMLTDOM | 13.8 KV | G5 NCEMC
1666105931 | DOM | PARMELE | 13 KV | BTMLOAD
1666099581 | DPL | HEBRON | 69 KV | LOAD 1
1666099582 | DPL | HEBRON | 69 KV | LOAD 2
1666099643 | DPL | MIDWAY | 69 KV | T1 LOAD
1666099644 | DPL | MIDWAY | 69 KV | T2 LOAD
1666116328 | JC | POHATCON | 34.5 KV | 59NWBRBS
1666116330 | JC | WWHARTON | 34 KV | 94-98BS
1666098599 | ME | HUFFCHUR | 69 KV | BK1
1666097558 | PL | MTNEBO | 69 KV | LOAD
1666097561 | PL | WILLGROV | 69 KV | CUMB
1666097559 | PL | WILLGROV | 69 KV | WSHOR
1666096152 | PS | BAYONNE | 345 KV | 345-1
1666096150 | PS | BAYONNE | 345 KV | 345-2
1666096151 | PS | BAYONNE | 345 KV | T-20
1666096149 | PS | BAYONNE | 345 KV | T-30
1666096442 | PS | BRANCBRK | 69 KV | T-1
1666096441 | PS | BRANCBRK | 69 KV | T-2
1666096434 | PS | FORTHST | 69 KV | T1
1666096435 | PS | FORTHST | 69 KV | T2
1666096439 | PS | GRNOTCH | 69 KV | T1
1666096440 | PS | GRNOTCH | 69 KV | T2
1666096444 | PS | KEARNYSB | 230 KV | T-10
1666096443 | PS | KEARNYSB | 230 KV | T-20
1666096437 | PS | MCCLEABD | 69 KV | T1
1666096438 | PS | MCCLEABD | 69 KV | T2
1666096436 | PS | MCCLEABD | 69 KV | T3
1666096433 | PS | NPATERSO | 69 KV | T1
1666096431 | PS | NPATERSO | 69 KV | T2
1666096432 | PS | NPATERSO | 69 KV | T3
1666096424 | PS | TOTOWA | 69 KV | T1
1666096422 | PS | TOTOWA | 69 KV | T2
1666096425 | PS | WARRENPT | 69 KV | T1
1666096426 | PS | WARRENPT | 69 KV | T2
1666096427 | PS | WARRENPT | 69 KV | T3
Busses Deleted
Pnode ID | Tx Zone | Substation | Voltage | Equipment
50853 | AE | ENGLAND | 15 KV | UNIT01
49808 | AE | LANDIS | 138 KV | FBUS
32410555 | AEP | AUBURN | 138 KV | T1
1356153533 | AEP | AZALEA | 138 KV | SS
1388603720 | AEP | DOLAHARD | 69 KV | SS1
1388603721 | AEP | DOLAHARD | 69 KV | SS2
1218904745 | AEP | ELIMA | 69 KV | CAIRO
1123170675 | AEP | ELLISONR | 138 KV | MIDWEST
32411507 | AEP | HAVILAND | 138 KV | T3
32411509 | AEP | HAVILAND | 138 KV | T4
32411687 | AEP | IUPURDUE | 34 KV | T1
32411689 | AEP | IUPURDUE | 34 KV | T2
1379257500 | AEP | NDELPHOS | 69 KV | DUMLD
1338421524 | AEP | NDELPHOS | 69 KV | KALIDA
1338421525 | AEP | NDELPHOS | 69 KV | VANWERT
1388603361 | AEP | PHILO | 138 KV | WPHILO
1218905942 | AEP | PLETCHER | 138 KV | LOADT2
32412403 | AEP | ROBISONP | 34 KV | PERRYREM
32412405 | AEP | ROBISONP | 34 KV | WALLEN
1183223378 | AEP | ROBISONP | 69 KV | SHICKSVL
32412581 | AEP | SHICKSVI | 138 KV | T1
32412765 | AEP | SULLIVA2 | 34 KV | T1
32412767 | AEP | SULLIVA2 | 34 KV | T2
32412955 | AEP | WATERFOR | 345 KV | C5C6
32412957 | AEP | WATERFOR | 345 KV | C7C8
1379257773 | AEP | WMOULTON | 69 KV | DUMLD
32413069 | AEP | WMOULTON | 69 KV | WAPAKONE
32413081 | AEP | WOLVERIN | 69 KV | T1
41935415 | COMED | 141 PLEA | 34.5 KV | TR81 34
1379267992 | COMED | COFFN CE | 22 KV | UN1 DYN
1379267994 | COMED | COFFN CE | 24 KV | UN2 IMEA
119118053 | DEOK | WEST_END | 138 KV | BK9
1218906979 | DOM | SKFFSCRK | 115 KV | SS1
1305122896 | DOM | SKFFSCRK | 230 KV | SS3
38367981 | DUQU | BRUNOTIS | 13 KV | CT1B
38367983 | DUQU | BRUNOTIS | 13 KV | CT1C
21601711 | DUQU | JLFURNAC | 138 KV | LOADT1
21601710 | DUQU | JLFURNAC | 138 KV | LOADT2
1439649592 | EKPC | CPSLRPJM | 69 KV | LOAD1
1439658420 | EKPC | CPSLRPJM | 69 KV | SOLAR1
1047931 | PL | HUNTSVIL | 13 KV | LOAD1
205494 | PS | BAYWAY | 26 KV | LOAD IM
205493 | PS | BAYWAY | 26 KV | LOAD OU
1305116179 | PS | BELLEVIL | 69 KV | 220-3TR
1368995996 | PS | CEDARGRO | 69 KV | T1
1218900314 | PS | FAIRLAWN | 69 KV | T4
1218900313 | PS | FAIRLAWN | 69 KV | T5
1368996032 | PS | FEDERALS | 138 KV | T4
1368996035 | PS | FOUNDRY | 138 KV | T-3
1439638922 | PS | HAWTHORN | 230 KV | 220_5
1368996047 | PS | HINCHMAN | 69 KV | T5
1348249280 | PS | JACK PS | 69 KV | T5
1368996200 | PS | MCCARTER | 230 KV | TR7
1048015 | RECO | GRANDAVE | 69 KV | BK160 LD
1048016 | RECO | GRANDAVE | 69 KV | BK260 LD
Changed From: |  |  |  |  | Changed To:
Pnode ID | Tx Zone | Substation | Voltage | Equipment | Pnode ID | Tx Zone | Substation | Voltage | Equipment
49811 | AE | LEWIS | 69 KV | BU1 | 1666099416 | AE | PVILLE | 69 KV | T5
49812 | AE | LEWIS | 69 KV | LOAD2 | 1666099412 | AE | PVILLE | 69 KV | T4
32410505 | AEP | ALBIONIM | 138 KV | T1 | 1666102943 | AEP | ALBIONIM | 69 KV | T2
32411177 | AEP | ELEIPSIC | 138 KV | T3 | 1666103773 | AEP | ELEIPSIC | 69 KV | T4
1107281266 | AEP | GAVINAEP | 138 KV | SS | 1666103825 | AEP | GAVINAEP | 69 KV | B
32411737 | AEP | KENDALLV | 138 KV | T3 | 1666103143 | AEP | KENDALLV | 69 KV | T1
32412169 | AEP | NWOODCOC | 138 KV | T1 | 1666104012 | AEP | NWOODCOC | 34 KV | MORRICAL
32412569 | AEP | SHAWNEER | 138 KV | T2 | 1666104126 | AEP | SHAWNEER | 34 KV | XF2
34886723 | DOM | CUSHAW | 2 KV | TX2 | 1666106052 | DOM | CUSHAW | 115 KV | TX3
1379267210 | PL | SUNBURY | 18 KV | CTG11 | 1666116225 | PL | HUMMEL | 18 KV | CTG11
1379267212 | PL | SUNBURY | 18 KV | CTG12 | 1666116224 | PL | HUMMEL | 18 KV | CTG12
1379267211 | PL | SUNBURY | 18 KV | CTG13 | 1666116223 | PL | HUMMEL | 18 KV | CTG13
1379252769 | PL | SUNBURY | 18 KV | SS12 | 1666097563 | PL | HUMMEL | 18 KV | SS12
1379252768 | PL | SUNBURY | 18 KV | SS13 | 1666097562 | PL | HUMMEL | 18 KV | SS13
1379267209 | PL | SUNBURY | 22 KV | STG | 1666116222 | PL | HUMMEL | 22 KV | STG
Aggregates Added
Pnode ID | Name
1356178209 | RHODESLN
1356178199 | CHELTENH